Вариант 11 (1)

Доверительная вероятность P=0,8
ΔU=1 В;   ΔI=0,01 А;   Δm=0,7 кг;   Δa=0,01 мс2
Sm=0,07 кг;   Sa=0,001мс2;   SU=0,7 В;   SI=0,001 А

Задача 1

При многократном измерении длины L получены значения, мм: 50,2; 50; 50,3; 49,7; 50,2; 49,9; 50,1; 50,2; 49,8. Определите доверительные границы истинного значения длины с вероятностью Р=0,8

Решение:

n=9;    f=n-1=8;    P=0,8 ⇒  p=1,3968

| n | d, мм | d-x | d-x2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.2 | 0.16 | 0.0242 |
| 2 | 50 | -0.04 | 0.0020 |
| 3 | 50.3 | 0.26 | 0.0653 |
| 4 | 49.7 | -0.34 | 0.1186 |
| 5 | 50.2 | 0.16 | 0.0242 |
| 6 | 49.9 | -0.14 | 0.0209 |
| 7 | 50.1 | 0.06 | 0.0031 |
| 8 | 50.2 | 0.16 | 0.0242 |
| 9 | 49.8 | -0.24 | 0.0598 |
| ∑ | 450.4 | - | 0.3422 |

Sx=d-x2n⋅n-1=0,34229⋅8≈0,004753

Абсолютная ошибка Δd=Sx⋅t=0,004753⋅1,3968≈0,006639

d=x±Δd=50,0444±0,0066 мм